## AG
PREDMER I PREDRAČUN AG RADOVA
KAMENOREZAČKIH RADOVA ZA OBJEKTE U PIPERIMA - FASADE
XX FAZA
AKVADUKT SA GUVNOM
VELIKA KULA
TEHNIČKA PROSTORIJA
Investitor: Prof. dr Veljko Milutinovic, Beograd
MASTER LEGENDA*
| FAZA: |  | ZAOKRUGLJENA GRUPA POSLOVA ISTOG TIPA, U TRAJANJU OD N MESECI (N=1, 2, 3 …), UKORICENA POSEBNO.
| ETAPA: |  | ZAOKRUGLJENI KOMAD POSLA U OKVIRU JEDNE FAZE, U TRAJANJU OD MAX MESEC DANA, A U VREDNOSTI OD MAX €4K.
| POZICIJA (RADNJA): |  | SVAKA ETAPA SE SASTOJI IZ JEDNE ILI VISE ELEMENTARNIH POZICIJA (RADNJI).
| STAVKA: |  | SVAKA POZICIJA (RADNJA) JE POSEBNO OPISANA SA 12 STAVKI; TIH 12 STAVKI POKRIVA 6 DOMENA, KAO ŠTO SLEDI:
DOMEN | STAVKA | POS | OPIS POZICIJE-RADNJE | JED. MERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CENA (DIN) |  |  | UKUPNA CENA (DIN)
[6 empty] | MATER. | RAD | UKUPNO | MATER. | RAD | UKUPNO
|  | n | REDNI BR I NAZIV POZICIJE (RADNJE)
#A: | 1 | n.1 | NAZIV POZICIJE (RADNJE)
| 2 | n.2 | OPIS POZICIJE (RADNJE)
#B: |  |  | KVALITET
| 3 | n.3 | KVALITET MATERIJALA
| 4 | n.4 | KVALITET RADA
#C: |  |  | KVANTITET
| 5 | n.5 | POVRŠINE/ZAPREMINE/KOMADI
| 6 | n.6 | BR. LJUDI/SATI
#D: |  |  | KONTROLA
| 7 | n.7 | KAKO SE KONTROLIŠU KVALITET/KVANTITET?
| 8 | n.8 | POSLEDICE ZA ODSTUPANJA OD PROPISANOG
#E: |  |  | VREME
| 9 | n.9 | ROKOVI
| 10 | n.10 | POSLEDICE ZA PROBIJANJE/NADPOŠTOVANJE ROKOVA
#F: |  |  | NAPOMENE
| 11 | n.11 | EVENTUALNE SPECIFIČNOSTI KOJE DEFINIŠE ARHITEKTA
| 12 | n.12 | EVENTUALNE SPECIFIČNOSTI KOJE DEFINIŠE IZVOĐAČ
ukupno
*SASTAVIO: PROF. DR VELJKO MILUTINOVIĆ (PO DARPA CMMI STANDARDU) 7.1.2011. @BGD(SRB)
XX FAZA / 1 ETAPU
DOMEN | STAVKA | POS | OPIS POZICIJE-RADNJE: PRIMER | JED. MERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CENA (DIN) |  |  | UKUPNA CENA (DIN)
[6 empty] | MATER. | RAD | UKUPNO | MATER. | RAD | UKUPNO
|  | I | KAMENOREZAČKI RADOVI
|  | 1 | OBLAGANJE FASADA: VELIKA KULA, TEHNIČKA PROSTORIJA, zid gornje terase, potporni zidovi uz Tehičku etažu
#A: | 1 | 1.1 | Oblaganje fasade sa lomljenim pritesanim bilećkim kamenom d = max 5cm. Oblažu se i stubovi sa zidovima u jednu monolitnu celinu.
| 2 | 1.2 | Oblaganje sa Bilećkim kamenim pločama. "Nabavka i postavljanje fasadnih cepanih i rezanih kamenih ploča. Ploče debljine 4 cm postavljaju se u cementnom malteru razmere 1:3. Zidove prethodno isprskati cementnim špricem. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Ploče sidriti po detalju i uputstvu projektanta ankerima saglasno sa tehničkim normama za ovu vrstu radova. Ploče raditi u približno horinzontalnom slogu. Radovi se izvode sa spoljnom skelom a unutrašnji sa prenosnom pomoćnom skelom i ona se obračunava samo 1x i to u ovoj pos. Napomena: kao pod 1. Po završenom oblaganju očistiti spojnice i kamen. Fugovanje izvesti u tehnici po izboru projektanta. U cenu ulazi priprema podloge, nabavka i ugradnja ploča sa fugovanjem." Obračun po m². Ploče Struganik, lomljene.
#B: | 3 | 1.3 | Fasadne kamene ploče treba da su takvog kvaliteta da odgovaraju JUS standardu, da je radijacija minimalno dozvoljena, da su zdrave i čvrste teksture i da nemaju pukotina i krunjenja. Upotrebljeni komadi ne smeju imati dužinu manju od 40 cm. Obavezna je atestna dokumentacija koja se daje Nadzoru pre početka ugradnje. Cementni malter je 1:3, a ankeri moraju biti nerđajući i dobro ukotvljeni i u podlogu i u kamenu ploču.
| 4 | 1.4 | Oblaganje fasade i unutrašnjih strana, je na isti način tj. kamene ploče kačiti na fasadu i unutrašnje vertikalne površine sa ankerima i zalivati cem. malterom, a ploče do dimenzija 40/40cm (moze ih biti do 10%), lepiti u cem malteru. Pre ugradnje kamene ploče pritesati i ugradjivati ih u približno horinzontalne redove u cementnom malteru 1:3, d = do 3cm. Raditi čisto, ne prljati vidnu površinu kamena malterom i na kraju fugovati.
#C: | 5 | 1.5 | Pažljiva postavka kamenih ploča u cem. malteru, sa ankerima. U ovoj pos obračunava se: Ruke: Kamene ploče sa prethodnim radovima-pritesati ploče, izraditi i ugraditi ankere, spravljanje cementnog maltera sa ugradnjom kamenih ploča. Materijal: kamene ploče, ankeri, cementni malter i pomoćni materijal. Obračun po m². Sut: Sav otpad odneti sa objekta.
|  |  | VELIKA KULA | m² | 171
|  |  | TEHNIČKA PROSTORIJA | m² | 39.8
|  |  | zid gornje terase bez klupa 21,2m1+ stepen 13.2m2 | m² | 39.4
|  |  | Potporni zidovi uz Tehičku etažu 19.24m2 +step 8.10m2 | m² | 27.34
|  |  | Obračun po m² ukupno | m² | 277.54 |  |  | 18 |  |  | 4995.72
| 6 | 1.6 | Potreban br sati za navedene radove po GN su: Potreban br ljudi za navedene radove po GN je: |  | 505 / 3
#D: | 7 | 1.7 | Kontrola rada je prilikom odabira kvaliteta i vrste kamenih ploča, početka oblaganja fasade sa izradom probnog polja od 100/100cm, gde će biti prezentirano i kačenje, i 2-3 puta u toku procesa rada. Ostali opis kao u stavci 5.5 i 5.7.
| 8 | 1.8 | Ukoliko kvalitet nije zadovoljavajući videti napomenu br 2.
#E: | 9 | 1.9 | Rok: (videti napomenu br 5): X+30
| 10 | 1.10 | Kašnjenja i završetak pre roka: Videti napomenu br 6.
#F: | 11 | 1.11 | Napomene arhitekte:
| 12 | 1.12 | Napomene izvodjača:
|  |  | UKUPNO: | [7 empty] | 4995.72
|  |  | UKUPNO XX FAZA / 1 ETAPA | [6 empty] | 4995.72
XX FAZA / 2 ETAPU
DOMEN | STAVKA | POS | OPIS POZICIJE-RADNJE: PRIMER | JED. MERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CENA (DIN) |  |  | UKUPNA CENA (DIN)
[6 empty] | MATER. | RAD | UKUPNO | MATER. | RAD | UKUPNO
|  | I | KAMENOREZAČKI RADOVI
|  | 2 | OBLAGANJE FASADA akvadukta sa guvnom
#A: | 1 | 2.1 | Oblaganje fasade sa lomljenim pritesanim bilećkim kamenom d = max 5cm. Oblažu se i stubovi sa zidovima u jednu monolitnu celinu.
| 2 | 2.2 | Oblaganje sa Bilećkim kamenim pločama. "Nabavka i postavljanje fasadnih cepanih i rezanih kamenih ploča. Ploče debljine 4 cm postavljaju se u cementnom malteru razmere 1:3. Zidove prethodno isprskati cementnim špricem. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Ploče sidriti po detalju i uputstvu projektanta ankerima saglasno sa tehnickim normama za ovu vrstu radova. Ploče raditi u približno horinzontalnom slogu. Radovi se izvode sa spoljnom skelom a unutrašnji sa prenosnom pomoćnom skelom i one se obračunava samo 1x i to u ovoj pos Napomena: kao pod 1. Po završenom oblaganju očistiti spojnice i kamen. Fugovanje izvesti u tehnici po izboru projektanta. U cenu ulazi priprema podloge, nabavka i ugradnja ploča sa fugovanjem." Obračun po m². Ploče Struganik, lomljene.
#B: | 3 | 2.3 | Fasadne kamene ploče treba da su takvog kvaliteta da odgovaraju JUS standardu, da je radijacija minimalno dozvoljena, da su zdrave i čvrste teksture i da nemaju pukotina i krunjenja. Upotrebljeni komadi ne smeju imati dužinu manju od 40 cm. Obavezna je atestna dokumentacija koja se daje Nadzoru pre početka ugradnje. Cementni malter je 1:3, a ankeri moraju biti nerđajući i dobro ukotvljeni i u podlogu i u kamenu ploču.
| 4 | 2.4 | Oblaganje fasade i unutrašnjih strana je na isti nacin tj. kamene ploče kačiti na fasadu i unutrašnje vertikalne površine sa ankerima i zalivati cem. malterom, a ploče do dimenzija 40/40cm (moze ih biti do 10%), lepiti u cem malteru. Pre ugradnje kamene ploče pritesati i ugrađivati ih u približno horinzontalne redove u cementnom malteru 1:3, d = do 3cm. Raditi čisto, ne prljati vidnu površinu kamena malterom i na kraju fugovati.
#C: | 5 | 2.5 | Pažljiva postavka kamenih ploča u cem. malteru, sa ankerima. U ovoj pos obračunava se: Ruke: Kamene ploče sa prethodnim radovima-pritesati ploče, izraditi i ugraditi ankere, spravljanje cementnog maltera sa ugradnjom kamenih ploča. Materijal: kamene ploče, ankeri, cementni malter i pomoćni materijal. Obračun po m². Sut: Sav otpad odneti sa objekta.
|  |  | AKVADUKT SA GUVNOM 160.85m2, + ogradni zid visine 95 cm = 72.5 m2 | m² | 233.35
|  |  | Obračun po m².ukupno | m² | 233.35 |  |  | 18 |  |  | 4200.3
| 6 | 2.6 | Potreban br sati za navedene radove po GN su: Potreban br ljudi za navedene radove po GN je: |  | 420 / 2.5
#D: | 7 | 2.7 | Kontrola rada je prilikom odabira kvaliteta i vrste kamenih ploča, početka oblaganja fasade sa izradom probnog polja od 100/100cm, gde će biti prezentirano i kačenje, i 2-3 puta u toku procesa rada. Ostali opis kao u stavci 5.5 i 5.7.
| 8 | 2.8 | Ukoliko kvalitet nije zadovoljavajući videti napomenu br 2.
#E: | 9 | 2.9 | Rok: (videti napomenu br 5): X+60
| 10 | 2.10 | Kašnjenja i završetak pre roka: Videti napomenu br 6.
#F: | 11 | 2.11 | Napomene arhitekte: U ovoj pos. se predviđa i postavka 10 čel. kuka za kačenje cveća na kamenoj fasadi, fi 14 sa glavom kao M šraf, koji se stavlja u fugu kamena.
| 12 | 2.12 | Napomene izvodjača:
|  |  | UKUPNO: | [7 empty] | 4200.3
|  |  | UKUPNO XX FAZA / 2 ETAPA | [6 empty] | 4200.3
XX FAZA / 3 ETAPU
DOMEN | STAVKA | POS | OPIS POZICIJE-RADNJE: PRIMER | JED. MERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CENA (DIN) |  |  | UKUPNA CENA (DIN)
[6 empty] | MATER. | RAD | UKUPNO | MATER. | RAD | UKUPNO
|  | I | KAMENOREZAČKI RADOVI
|  | 3.1 | OBLAGANJE FASADA unutrašnja strana: AKVADUKT SA GUVNOM, VELIKA KULA
#A: | 1 | 3.2 | Oblaganje unutrašnjih zidova AKVADUKTA I VELIKE KULE, sa lomljenim pritesanim bilećkim kamenom d = max 5cm. Oblažu se i stubovi sa zidovima u jednu monolitnu celinu.
| 2 | 3.3 | Oblaganje sa Bilećkim kamenim pločama. "Nabavka i postavljanje fasadnih cepanih i rezanih kamenih ploča. Ploče debljine 4 cm postavljaju se u cementnom malteru razmere 1:3. Zidove prethodno isprskati cementnim špricem. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Ploče sidriti po detalju i uputstvu projektanta ankerima saglasno sa tehničkim normama za ovu vrstu radova. Ploče raditi u približno horinzontalnom slogu. Radovi se izvode sa spoljnom skelom a unutrašnji sa prenosnom pomoćnom skelom i one se obračunava samo 1x i to u ovoj pos. Napomena: kao pod 1. Po završenom oblaganju očistiti spojnice i kamen. Fugovanje izvesti u tehnici po izboru projektanta. U cenu ulazi priprema podloge, nabavka i ugradnja ploča sa fugovanjem." Obračun po m². Ploče Struganik, lomljene.
#B: | 3 | 3.4 | Fasadne kamene ploče treba da su takvog kvaliteta da odgovaraju JUS standardu, da je radijacija minimalno dozvoljena, da su zdrave i čvrste teksture i da nemaju pukotina i krunjenja. Upotrebljeni komadi ne smeju imati dužinu manju od 40 cm. Obavezna je atestna dokumentacija koja se daje Nadzoru pre početka ugradnje. Cementni malter je 1:3, a ankeri moraju biti nerđajući i dobro ukotvljeni i u podlogu i u kamenu ploču.
| 4 | 3.5 | Oblaganje fasade i unutrašnjih strana je na isti način tj. kamene ploče kačiti na fasadu i unutrašnje vertikalne površine sa ankerima i zalivati cem. malterom, a ploče do dimenzija 40/40cm (moze ih biti do 10%), lepiti u cem malteru. Pre ugradnje kamene ploče pritesati i ugrađivati ih u približno horinzontalne redove u cementnom malteru 1:3, d = do 3cm. Raditi čisto, ne prljati vidnu površinu kamena malterom i na kraju fugovati.
#C: | 5 |  | Pažljiva postavka kamenih ploča u cem. malteru, sa ankerima. U ovoj pos obračunava se: Ruke: Kamene ploče sa prethodnim radovima-pritesati ploče, izraditi i ugraditi ankere, spravljanje cementnog maltera sa ugradnjom kamenih ploča. Materijal: kamene ploče, ankeri, cementni malter i pomoćni materijal. Obračun po m². Sut: Sav otpad odneti sa objekta. Obračun po m².
|  |  | AKVADUKT SA GUVNOM | m² | 132.67
|  |  | VELIKA KULA | m² | 144.77
|  |  | Obračun po m². | m² | 277.44 |  |  | 18 |  |  | 4993.92
| 6 | 3.6 | Potreban br sati za navedene radove po GN su: Potreban br ljudi za navedene radove po GN je: |  | 505 / 3
#D: | 7 | 3.7 | Kontrola rada je prilikom odabira kvaliteta i vrste kamenih ploča, početka oblaganja fasade sa izradom probnog polja od 100/100cm, gde će biti prezentirano i kačenje, i 2-3 puta u toku procesa rada.
| 8 | 3.8 | Ukoliko kvalitet nije zadovoljavajući videti napomenu br 2.
#E: | 9 | 3.9 | Rok: (videti napomenu br 5): X+90
| 10 | 3.10 | Kašnjenja i završetak pre roka: Videti napomenu br 6.
#F: | 11 | 3.11 | Napomene arhitekte:
| 12 | 3.12 | Napomene izvodjača:
|  |  | UKUPNO : Oblaganje unutrašnjih zidova | [7 empty] | 4993.92
|  |  | UKUPNO XX FAZA / 3 ETAPA | [6 empty] | 4993.92
XX FAZA / 4 ETAPU
DOMEN | STAVKA | POS | OPIS POZICIJE-RADNJE | JED. MERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CENA( € ) |  |  | UKUPNA CENA( € )
[6 empty] | MATER. | RAD | UKUPNO | MATER. | RAD | UKUPNO
|  | I | KAMENOREZAČKI RADOVI
|  | 4 | OBLAGANJE LUKOVA FASADE
#A: | 1 | 4.1 | Oblaganje fasadne strane lukova, vijadukta sa guvnom, velika kula sa mostom, tehnička prostorija, potporni zid, i gornja terasa, sa lomljenim pritesanim Bilećkim kamenom d= max. 4-5cm. Oblažu se i stubovi sa zidovima u jednu monolitnu celinu.
| 2 | 4.2 | Oblaganje lukova fasade, sa lomljenim pritesanim Bilećkim ili sl kamenom d= min 8cm. Minimalna dužina kamenih ploča je 30cm. One izlaze iz ravni fasade za po 4cm. Kamene ploče su približno trapezaste, i idu ka centru polukruga a kraće, gornja i donja strana treba da prate donju i gornju liniju luka. Spoljne ploče kao i unutrašnje su pokrivne tako da se ploče kojima se oblaže debljina luka-svoda "umeću" između ovih vertikalno postavljenih kam.ploča. Ploče ankerisati za fasadu pocinkovanim ankerima saglasno sa tehničkim normama za ovu vrstu radova. Radovi se izvode sa skele i ona se obračunava samo 1x do završetka radova. Skelu iskazati u ovoj pos za ukupan rad. napomena: konačnu odluku o vrsti kamena i o debljini sloja za oblaganje fasade doneće Investitor u zavisnosti od ugoverenog tipa i vrste kamena.
#B: | 3 | 4.3 | Fasadne kamene ploče treba da su takvog kvaliteta da odgovaraju JUS standardu, da je radijacija minimalno dozvoljena, da su zdrave i čvrste teksture, da nemaju pukotina i krunjenja. Upotrebljeni komadi ne smeju imati dužinu manju od 40 cm. Obavezna je atestna dokumentacija koja se daje nadzoru pre početka ugradnje. Cementni malter je 1:3 a ankeri moraju biti nerđajući i dobro ukotvljeni i u podlogu i u kamenu ploču.
| 4 | 4.4 | Oblaganje lukova fasade, unutrašnjih strana i srednjeg dela, je na isti nacin tj. kamene ploče kačiti na fasadu i unutrašnje vertikalne površine sa ankerima i zalivati cem. malterom, a ploče do dimenzija 40/40cm ( moze ih biti do 10 % ), lepiti u cem malteru. Pre ugradnje kamene ploče pritesati i ugrađivati ih u priibližno trapezaste oblike, čije izvodnice idu ka centru polukruga a kraće, gornja i donja strana treba da prate donju i gornju liniju luka. Rade se u cementnom malteru 1:3, d= do 3cm. Raditi čisto, ne prljati vidnu površinu kamena malterom i na kraju fugovati .
#C: | 5 | 4.5 | Pažljiva postavka kamenih ploča u cem. malteru, sa ankerima. U ovoj pos obračunava se: Ruke: Kamene ploče sa prethodnim radovima-pritesati ploce, izraditi i ugraditi ankere, spravljanje cementnog maltera sa ugradnjom kamenih ploca. Materijal: kamene ploče, ankeri, cementni malter i pomoćni materijal. Obračun po m². Sut: Sav otpad odneti sa objekta. Obračun po m².
|  |  | Fasadna strana: vijadukta sa guvnom162.4 m1, velika kula sa mostom 101.40m1, tehnička prostorija, 5.18 m1, potporni zid 3.08m1, gornja terasa, 3.17m1 | m¹ | 373.23 |  |  | 7 |  |  | 2612.61
|  |  | Donja strana luka: vijadukt sa guvnom; širine 31 cm l= 105.18m1, velika kula sa mostom 92.7 m1, potporni zid 3.08 m1, gornja terasa 3.17m1 | m¹ | 202.76 |  |  | 5 |  |  | 1013.8
|  |  | skela vijadukta sa guvnom 310.00m1, | m². | 310 |  |  | 1.2 |  |  | 372
| 6 | 4.6 | Potreban br sati za navedene radove po GN su: Potreban br ljudi za navedene radove po GN je: |  | 400 / 2.5
#D: | 7 | 4.7 | Kontrola rada je prilikom odabira kvaliteta i vrste kamenih ploča, početka oblaganja fasade sa izradom probnog polja od 100/100cm, gde ce biti prezentirano i kačenje, i 2-3 puta u toku procesa rada.
| 8 | 4.8 | Ukoliko kvalitet ne odgovara videti napomenu br 2
#E: | 9 | 4.9 | Rok: (videti napomenu br 5): X+90
| 10 | 4.10 | Kašnjenja i završetak pre roka: videti napomenu br 6
#F: | 11 | 4.11 | Napomene arh: 1. Posle oblaganja akvadukta istu skelu koristiti za kulu: 2.U ovoj pos.se predviđa i postavka 10 čel. kuka za kačenje cveća na kamenoj fasadi, fi14 sa glavom kao M šraf, koji se stavlja u fugu kamena.Kuke postaviti na sva 3 objekta. | kom | 12 |  |  | 2 |  |  | 24
| 12 | 4.12 | Napomene Izvodjaca
3998.41
|  |  | UKUPNO XX FAZA / 4 ETAPU | [6 empty] | 4022.41
XX FAZA / 5 ETAPU
DOMEN | STAVKA | POS | OPIS POZICIJE-RADNJE: PRIMER | JED. MERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CENA (DIN) |  |  | UKUPNA CENA (DIN)
[6 empty] | MATER. | RAD | UKUPNO | MATER. | RAD | UKUPNO
|  | I | KAMENOREZAČKI RADOVI
|  | 5 | POPLOČAVANJE TROTOARA
#A: | 1 | 5.1 | Popločavanje spoljnih delova oko objekata podvedenim pod domen #C: pod tačkom 5, preko tampona šljunka, pržine, cementa, sa lomljenim pritesanim danilovgradskim kamenom d= max. 5cm.
| 2 | 5.2 | Oblaganje trotoarskih površina sa kamenim pločama. Ploče raditi u približno horinzontalnom slogu. Radovi se izvode preko tamponskog sloja šljunka d=10cm, a sto se posebno obračunava ili trotoari sa opisom pod 5.4
#B: | 3 | 5.3 | Kamene ploče treba da su takvog kvaliteta da odgovaraju JUS standardu, da su zdrave i čvrste teksture i da nemaju pukotina i krunjenja. Upotrebljeni komadi ne smeju imati dužinu manju od 40 cm. Obavezna je atestna dokumentacija koja se daje Nadzoru pre početka ugradnje. Cementni malter je 1:3
| 4 | 5.4 | Posle izrade tampona početi sa oblaganjem trotoara. Kamene ploče postavljati u suvoj smesi pržine i cementa i zalivati vodom. Pre ugradnje kamene ploče pritesati i ugrađivati ih u približno horinzontalne redove. Raditi čisto, ne prljati vidnu površinu kamena malterom i na kraju dersovati u okviru prirodne fuge, bez posebog naglašavanja spojeva kamena koji moraju biti što manji.
#C: | 5 | 5.5 | Pažjiva postavka kamenih ploča prema gornjem opisu. U ovoj pos obračunava se: Ruke: spravljanje tampona sa ugradnjom, izrada "pritesanih" kamenih ploča i postavka. Materijal: kamene ploče, malter od pržine, cementa i pomoćni materijal. Sut: Sav otpad odneti sa objekta
|  |  | Trotoari oko stare kuće do gornje terase sa rampom i stepeništem ispod mosta 63.10m2 +sa donje strane kule 48.82 m2+pored kupatila i kuhinje 13.10m2+ rimski akvadukt 27.77m2= | m² | 152.79 |  |  | 9 |  |  | 1375.11
| 6 | 5.6 | Potreban br sati za navedene radove po GN su: Potreban br ljudi za navedene radove po GN je: |  | 136 / 2
#D: | 7 | 5.7 | Kontrola rada je prilikom redovnog obilaska ostalih radova. |  |  | 8
| 8 | 5.8 | Ukoliko kvalitet nije zadovoljavajući videti napomenu br 2.
#E: | 9 | 5.9 | Rok: (videti napomenu br 5): X+128
| 10 | 5.10 | Kašnjenja i završetak pre roka: Videti napomenu br 6.
#F: | 11 | 5.11 | Napomene arhitekte:
| 12 | 5.12 | Napomene izvodjača:
|  |  | UKUPNO : | [7 empty] | 1375.11
XX FAZA / 5 ETAPU
DOMEN | STAVKA | POS | OPIS POZICIJE-RADNJE | JED. MERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CENA( € ) |  |  | UKUPNA CENA( € )
[6 empty] | MATER. | RAD | UKUPNO | MATER. | RAD | UKUPNO
|  | I | KAMENOREZAČKI RADOVI
|  | 6 | OBLAGANJE LUKOVA FASADE
#A: | 1 | 6.1 | Oblaganje lukova unutrašnjih zidova: Unutrašnja strana vijadukta sa guvnom i velika kula sa mostom, sa lomljenim pritesanim Bilećkim kamenom d= max. 4-5cm.
| 2 | 6.2 | Oblaganje unutrašnjih lukova, sa lomljenim pritesanim Bilećkim ili sl kamenom d= min 8cm. Minimalna dužina kamenih ploča je 30 cm. One izlaze iz ravni fasade za po 4cm. Kamene ploče su priibližno trapezaste, i idu ka centru polukruga a kraće, gornja i donja strana treba da prate donju i gornju liniju luka. Spoljne ploče kao i unutrašnje su pokrivne tako da se ploče kojima se oblaže debljina luka-svoda "umeću" između ovih vertikalno postavljenih kam.ploča. Ploče ankerisati za fasadu pocinkovanim ankerima saglasno sa tehničkim normama za ovu vrstu radova. Radovi se izvode sa skele i ona se obračunava samo 1x do završetka radova. Skelu iskazati u ovoj pos za ukupan rad. Napomena: konačnu odluku o vrsti kamena i o debljini sloja za oblaganje fasade doneće Investitor u zavisnosti od ugoverenog tipa i vrste kamena.
#B: | 3 | 6.3 | Fasadne kamene ploče treba da su takvog kvaliteta da odgovaraju JUS standardu, da je radijacija minimalno dozvoljena, da su zdrave i čvrste teksture, da nemaju pukotina i krunjenja. Upotrebljeni komadi ne smeju imati dužinu manju od 40 cm. Obavezna je atestna dokumentacija koja se daje nadzoru pre početka ugradnje. Cementni malter je 1:3 a ankeri moraju biti nerđajući i dobro ukotvljeni i u podlogu i u kamenu ploču.
| 4 | 6.4 | Oblaganje lukova, unutrašnjih strana, je na isti način tj. kamene ploče kačiti na fasadu i unutrašnje vertikalne površine sa ankerima i zalivati cem. malterom, a ploče do dimenzija 40/40cm ( moze ih biti do 10 % ), lepiti u cem malteru. Pre ugradnje kamene ploče pritesati i ugrađivati ih u priblizno trapezaste oblike, čije izvodnice idu ka centru polukruga a kraće, gornja i donja strana treba da prate donju i gornju liniju luka. Rade se u cementnom malteru 1:3, d= do 3cm. Raditi čisto, ne prljati vidnu površinu kamena malterom i na kraju fugovati.
#C: | 5 | 6.5 | Pažljiva postavka kamenih ploča u cem. malteru, sa ankerima. U ovoj pos obračunava se: Ruke: Kamene ploče sa predhodnim radovima-pritesati ploče, izraditi i ugraditi ankere, spravljanje cementnog maltera sa ugradnjom kamenih ploča. Materijal: kamene ploče, ankeri, cementni malter i pomoćni materijal. Obračun po m². Sut: Sav otpad odneti sa objekta. Obračun po m².
|  |  | Unutrašnja strana: vijadukta sa guvnom 114.92 m1 , velika kula sa mostom 101.40m1 | m¹ | 216.32 |  |  | 7 |  |  | 1514.24
| 6 | 6.6 | Potreban br sati za navedene radove po GN su: Potreban br ljudi za navedene radove po GN je: |  | 150 / 3 |  | 7
#D: | 7 | 6.7 | Kontrola rada je prilikom odabira kvaliteta i vrste kamenih ploca, pocetka oblaganja fasade sa izradom probnog polja od 100/100cm, gde ce biti prezentirano i kačenje, i 2-3 puta u toku procesa rada. Ostali opis kao u stavci 1.5 i 1.7
| 8 | 6.8 | Ukoliko kvalitet ne odgovara videti napomenu br 2
#E: | 9 | 6.9 | Rok: (videti napomenu br 5): X+135
| 10 | 6.10 | Kasnjenja i zavrsetak pre roka: videti napomenu br 6
#F: | 11 | 6.11 | Napomene arh: Posle oblaganja akvadukta istu skelu koristiti za kulu.
| 12 | 6.12 | Napomene Izvodjaca
|  |  | OBLAGANJE LUKOVA FASADE - ukupno u III FAZI / 3 ETAPA | [7 empty] | 1514.24
XX FAZA / 5 ETAPU
DOMEN | STAVKA | POS | OPIS POZICIJE-RADNJE | JED. MERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CENA (DIN) |  |  | UKUPNA CENA (DIN)
[6 empty] | MATER. | RAD | UKUPNO | MATER. | RAD | UKUPNO
|  | I | KAMENOREZAČKI RADOVI
| ` | 7 | OBLAGANJE SPOLJNEG STEPENIŠTA
#A: | 1 | 7.1 | Oblaganje stepeništa, preko hidroizolacije koja se posebno obračunava, sa lomljenim, pritesanim i približno ravnim Bilećkim kamenim pločama.
| 2 | 7.2 | Oblaganje sa kamenim pločama vršiti u cementnom malteru d= do 3cm, tako da maksimalna debljina obloge bude do 7cm. Ploče postaviti prirodno poštujući približno slogove.Oblažu se i čela i gazišta stepeništa. Gazišta foruju preko čela po 4cm, tako da je širina gazišne ploče 28+4= 32cm. Ove ploče su 4cm debljine. Čela mogu biti i 2cm debljine. Birati za stepenike što duže i pravilnije oblike ploča. Stepenište je širine 100cm sa 19x18.15/27cm
#B: | 3 |  | Podne kamene ploče i ploče za oblaganje stepenika treba da su takvog kvaliteta da odgovaraju JUS standardu, da je radijacija u granicama minimalno dozvoljene, da su zdrave i čvrste teksture, da nemaju pukotina i krunjenja. Upotrebljeni komadi ne smeju imati dužinu manju od 40 cm. Obavezna je atestna dokumentacija koja se daje nadzoru pre početka ugradnje. Cementni malter je 1:3
| 4 | 7.4 | Oblaganje poda je na isti način, tj. kamene ploče postavljati u cem. malteru i zalivati fuge istim malterom, s tim da ploča do dimenzija 40/40 cm može biti max 10 %. Pre ugradnje kamene ploče pritesati i ugrađivati ih u priibližno ravne redove. Rade se u cementnom malteru 1:3, d= do 3cm. Raditi čisto, ne prljati vidnu površinu kamena malterom i na kraju fugovati .
#C: | 5 | 7.5 | Pažljiva postavka kamenih ploča u cem. malteru. U ovoj pos obračunava se: Ruke: Kamene ploče sa prethodnim radovima-pritesati ploče, postavljanje u cem malteru, zalivanje fuga i fugovanje, spravljanje cementnog maltera i ostalo. Materijal: kamene ploče, cementni malter i pomoćni materijal. Sut: Sav otpad odneti sa objekta. Obračun po m².
|  |  | Čela, d=2 / 17.5 cm širine 120cm -13 kom: širine 100cm-15 kom; širine 338cm 5 kom | m¹ | 47.52 |  |  | 4.5 |  |  | 213.84
|  |  | Gazišta d= 4cm sa okapnikom koji foruje 4cm / 32 cm širine, dužine 120cm -10 kom: dužine 100cm, 32 cm širine -14 kom; dužine 338cm, 34 cm širine - 4 kom. | m¹ | 40.52 |  |  | 8 |  |  | 324.16
| 6 | 7.6 | Potreban br sati za navedene radove po GN su: Potreban br ljudi za navedene radove po GN je: |  | 60 / 2
#D: | 7 | 7.7 | Kontrola rada je prilikom odabira kvaliteta i vrste kamenih ploča, početka oblaganja poda sa izradom probnog polja od 100/100cm, gde ce biti prezentirano i fugovanje, i još 2-3 puta u toku procesa rada. |  |  |  | 4
| 8 | 7.8 | Ukoliko kvalitet ne odgovara videti napomenu br 2
#E: | 9 | 7.9 | Rok: (videti napomenu br 5): X+139
| 10 | 7.10 | Kasnjenja i zavrsetak pre roka: videti napomenu br 6
#F: | 11 | 7.11 | Napomene arh
| 12 | 7.12 | Napomene Izvodjaca
|  |  | ukupno OBLAGANJE SPOLJNEG STEPENIŠTA | [7 empty] | 538
XX FAZA / 5 ETAPU
DOMEN | STAVKA | POS | OPIS POZICIJE-RADNJE | JED. MERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CENA( € ) |  |  | UKUPNA CENA( € )
[6 empty] | MATER. | RAD | UKUPNO | MATER. | RAD | UKUPNO
|  | 8 | KAMENOREZAČKI RADOVI
| ` | 8.1 | POSTAVLJANJE POKLOPNIH KAMENIH PLOČA
#A: | 1 | 8.2 | Postavljanje poklopnih kamenih ploča na ravne zidove otvora kule u delu lukova i na delu ogradnog zida stepeništa, sa lomljenim pritesanim kamenom d= 5cm. Širina zida za pokrivanje je 38cm zajedno sa okapnikom.
| 2 | 8.3 | Postavljanje poklopnih kamenih ploča na ravne zidove otvora kule u delu lukova i na delu ogradnog zida stepeništa, sa lomljenim pritesanim kamenom d= 5cm. Širina zida za pokrivanje je 38cm zajedno sa okapnikom a zida stepeništa je 28 cm. Ovaj zid nema okapnik.
#B: | 3 | 8.4 | Poklopne kamene ploče i ploče treba da su takvog kvaliteta da odgovaraju JUS standardu, da je radijacija u granicama minimalno dozvoljene, da su zdrave i čvrste teksture, da nemaju pukotina i krunjenja. Upotrebljeni komadi ne smeju imati dužinu manju od 60 cm. Obavezna je atestna dokumentacija koja se daje nadzoru pre početka ugradnje. Cementni malter je 1:3
| 4 | 8.5 | Oblaganje poklopnim kamenim pločama je na isti nacin, tj. kamene ploče postavljati u cem. malteru i zalivati fuge istim malterom, s tim da su ploče do min 40 cm. Pre ugradnje kamene ploče pritesati i ugrađivati ih u priibližno ravne redove. Rade se u cementnom malteru 1:3, d= do 3cm. Raditi čisto, ne prljati vidnu površinu kamena malterom i na kraju fugovati .
#C: | 5 |  | Pažljiva postavka kamenih ploča u cem. malteru. U ovoj pos obračunava se: Ruke: Kamene ploče sa prethodnim radovima-pritesati ploče, postavljanje u cem malteru, zalivanje fuga, fugovanje, spravljanje cementnog maltera i ostalo. Materijal: kamene ploče, cementni malter i pomoćni materijal. Sut: Sav otpad odneti sa objekta. Obračun po m².
|  |  | Zidovi širine 33-38cm sa okapnikom Sa okapnikom na spoljnu stranu gde pada voda kod vijadukta sa guvnom L = 52.37 m1. Poklopna ploča je u ravni sa zidom sa unutrašnje strane, a sa spoljne strane foruje za 6cm gde je okapnik kod velike kule sa mostom L = 58.58m1 | m¹ | 110.95 |  |  | 7 |  |  | 776.65
|  |  | Lučni zidovi terase guvna širine 46 cm sa okapnikom na spoljnu stranu gde pada voda kod vijadukta sa guvnom. Poklopna ploča je u ravni sa zidom sa unutrašnje strane a sa spoljne strane foruje za 6cm. | m¹ | 30.68 |  |  | 10 |  |  | 306.8
|  |  | Poklopna ploča je u ravni sa zidom sa unutrašnje strane i sa spoljne strane za ogradu stepeništa ka terasi VPr-a. Širina ploče 24 cm. 2 x 352 cm | m¹ | 7.04 |  |  | 5 |  |  | 35.2
|  |  | zidovi širine 38cm sa okapnikom, tehnička prostorija. | m¹ | 14.66 |  |  | 7 |  |  | 102.62
| 6 | 8.6 | Potreban br sati za navedene radove po GN su: Potreban br ljudi za navedene radove po GN je: |  | 120 / 1.5 |  | 10
#D: | 7 | 8.7 | Kontrola rada je prilikom odabira kvaliteta i vrste kamenih ploča, početka oblaganja poda sa izradom probnog polja od 100cm dužine, gde ce biti prezentirano i fugovanje.
| 8 | 8.8 | Ukoliko kvalitet ne odgovara videti napomenu br 2
#E: | 9 | 8.9 | Rok: (videti napomenu br 5): X+150
| 10 | 8.10 | Kasnjenja i zavrsetak pre roka: videti napomenu br 6
#F: | 11 | 8.11 | Napomene arh
| 12 | 8.12 | Napomene Izvodjaca
|  |  | ukupno POKLOPNIH KAMENIH PLOČA | [7 empty] | 1221.27
|  |  | UKUPNO XX FAZA / 5 ETAPA | [6 empty] | 4648.62
XX FAZA / 6 ETAPA
DOMEN | STAVKA | POS | OPIS POZICIJE-RADNJE | JED. MERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CENA( € ) |  |  | UKUPNA CENA( € )
[6 empty] | MATER. | RAD | UKUPNO | MATER. | RAD | UKUPNO
|  | I | KAMENOREZAČKI RADOVI
| ` | 9 | KAMENE LULE
#A: | 1 | 9.1 | Izrada kamenih lula za odvod voda sa poda kule od lomljenog pritesanog kamena, d= 5 cm.
| 2 | 9.2 | Izrada kamenih lula od kamenih ploča po detalju, d= 5 cm. Lula viri iz fasade 30 cm. Raditi u cementnom malteru 1:3. Ploče lula, razvijene -sastavljene su iz celog klesanog komada.Radovi se izvode sa skele i ona se obracunava samo 1x i to u pos 1
#B: | 3 | 9.3 | Kamene ploče za izradu lula treba da su takvog kvaliteta da odgovaraju JUS standardu, da je radijacija u granicama minimalno dozvoljene, da su zdrave i čvrste teksture, da nemaju pukotina i krunjenja. Upotrebljeni komadi ne smeju imati dužinu manju od dužine date u detalju. Obavezna je atestna dokumentacija koja se daje nadzoru pre početka ugradnje. Cementni malter je 1:3
| 4 | 9.4 | Kamene ploče lule postavljati u cem. malteru i zalivati fuge istim malterom, dimenzija po detalju. Rade se u cementnom malteru 1:3. Raditi čisto, ne prljati vidnu površinu kamena malterom i na kraju fugovati.
#C: | 5 | 9.5 | Pažljiva postavka kamenih ploča u cem. malteru. U ovoj pos obračunava se: Ruke: Kamene ploče sa predhodnim radovima-pritesati ploče, postavljanje u cem malteru, zalivanje fuga i fugovanje, spravljanje cementnog maltera i ostalo. Materijal: kamene ploče, cementni malter i pomoćni materijal. Sut: Sav otpad odneti sa objekta. Obračun po kom.
|  |  | vijadukta sa guvnom10 kom, velika kula sa mostom 16 kom | kom | 26 |  |  | 20 |  |  | 520
| 6 | 9.6 | Potreban br sati za navedene radove po GN su: Potreban br ljudi za navedene radove po GN je: |  | 52 |  | 7
#D: | 7 | 9.7 | Kontrola rada je prilikom izrade lula.
| 8 | 9.8 | Ukoliko kvalitet ne odgovara videti napomenu br 2
#E: | 9 | 9.9 | Rok: (videti napomenu br 5): X+157
| 10 | 9.10 | Kasnjenja i zavrsetak pre roka: videti napomenu br 6
#F: | 11 | 9.11 | Napomene arh | [7 empty] | `
| 12 | 9.12 | Napomene Izvodjaca
|  |  | ukupno KAMENE LULE | [7 empty] | 520
XX FAZA / 6 ETAPA
DOMEN | STAVKA | POS | OPIS POZICIJE-RADNJE | JED. MERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CENA( € ) |  |  | UKUPNA CENA( € )
[6 empty] | MATER. | RAD | UKUPNO | MATER. | RAD | UKUPNO
|  | I | KAMENOREZAČKI RADOVI
| ` | 10 | OBLAGANE A, B, KONZOLNIH KLUPA KAMENIM PLOČAMA
#A: | 1 | 10.1 | Oblaganje betonskih klupa guvna u niskom prizemlju, terasi guvna-akvadukta i terasi NPr stare kuće, sa lomljenim pritesanim, radijalnim danilovgradskim kamenom d= max 5cm. Kamen kvaliteta kao i sav ostali. Klupe-beton su hidroizolovane. Poklopne ploče su obične bez okapnika, foruju na spoljnu stranu 5cm, pa se posebno i ne iskazuju. Sedišta su sa okapnikom i on se posebno iskazuje. RŠ bez sedišta, sa leđima klupe je 122-138cm. Klupa ima i koso nagnuti naslon samo na terasama stare kuće.
| 2 | 10.2 | Oblaganje betonskih klupa guvna sa kamenim pločama vršiti u cementnom malteru d= do 3cm, tako da maksimalna debljina obloge bude do 8cm. Sve raditi saglasno sa tehničkim normama za ovu vrstu radova. Ploče raditi u približno radijalnom slogu.
#B: | 3 | 10.3 | Kamene ploče i ploče treba da su takvog kvaliteta da odgovaraju JUS standardu, da je radijacija u granicama minimalno dozvoljene, da su zdrave i čvrste teksture, da nemaju pukotina i krunjenja. Upotrebljeni komadi ne smeju imati dužinu manju od 60 cm. Obavezna je atestna dokumentacija koja se daje nadzoru pre početka ugradnje. Cementni malter je 1:3
| 4 | 10.4 | Oblaganje kamenim pločama je na isti način, tj. kamene ploče postavljati u cem. malteru i zalivati fuge istim malterom, s tim da su ploče do min 40 cm. Pre ugradnje kamene ploče pritesati i ugrađivati ih u približno ravne redove. Rade se u cementnom malteru 1:3, d= do 3cm. Raditi čisto, ne prljati vidnu površinu kamena malterom i na kraju fugovati .
#C: | 5 | 10.5 | Pažljiva postavka kamenih ploča u cem. malteru. U ovoj pos obračunava se: Ruke: Kamene ploče sa predhodnim radovima-pritesati ploče, postavljanje u cem malteru, zalivanje fuga, fugovanje, spravljanje cementnog maltera i ostalo. Materijal: kamene ploče, cementni malter i pomoćni materijal. Sut: Sav otpad odneti sa objekta. Obračun po m².
|  |  | Vijadukt sa guvnom, ravne klupe 11.16 m1, NPr terasa 13.17m1, gornja terasa, 11.94m1- RŠ 138 cm | m¹ | 36.27 |  |  | 25 |  |  | 906.75
|  |  | klupe RŠ 138 cm - polukružne | m¹ | 30.66 |  |  | 30 |  |  | 919.8
|  |  | Polukružna sedišta koja zalaze 2 cm ispod koso nagnute obloge naslona konzolne klupe širine 47 cm sa okapnikom na guvnu - radijalne i sa radijalnim poklopnim pločama koje su širine oko 32 cm. | m¹ | 30.66 |  |  | 14 |  |  | 429.24
|  |  | sedišta i širine 47 sm sa okapnikom | m¹ | 36.72 |  |  | 6 |  |  | 220.32
| 6 | 10.6 | Potreban br sati za navedene radove po GN su: Potreban br ljudi za navedene radove po GN je: |  | 240 / 1.5
#D: | 7 | 10.7 | Kontrola rada je prilikom odabira kvaliteta i vrste kamenih ploča, početka oblaganja poda sa izradom probnog polja od 100cm dužine, gde će biti prezentirano i fugovanje.
| 8 | 10.8 | Ukoliko kvalitet ne odgovara videti napomenu br 2
#E: | 9 | 10.9 | Rok: (videti napomenu br 5): X+180
| 10 | 10.10 | Kasnjenja i zavrsetak pre roka: videti napomenu br 6
#F: | 11 | 10.11 | Napomene arh
| 12 | 10.12 | Napomene Izvodjaca
|  |  | ukupno | [7 empty] | 2476.11
|  |  | UKUPNO XX FAZA / 6 ETAPA | [6 empty] | 2996.11
REKAPITULACIJA
|  | XX FAZA / 1 ETAPA |  |  |  |  | 4995.72
|  | XX FAZA / 2 ETAPA |  |  |  |  | 4200.3
|  | XX FAZA / 3 ETAPA |  |  |  |  | 4993.92
|  | XX FAZA / 4 ETAPA |  |  |  |  | 4022.41
|  | XX FAZA /5 ETAPA |  |  |  |  | 4648.62
|  | XX FAZA / 6 ETAPA |  |  |  |  | 2966.11
|  | XX FAZA ukupno |  |  |  |  | 25827.08